## Sheet1
序号 | 申请科室 | 医用耗材（体外诊断试剂）名称 | 用途
1 | 病理科 | HER2基因检测试剂盒 | 用于乳腺癌、胃癌诊断等
2 | 创伤骨科 | 持续葡萄糖监测系统-传感器（探头） | 该产品可连续或定期检测糖尿病患者（4周岁及以上）的组织间液葡萄糖水平，可提供并储存实时葡萄糖值，供用户跟踪葡萄糖浓度变化的趋势，如葡萄糖水平低于或高于预设值，该产品可发出提醒。该产品测量结果不作为决定和调整糖尿病患者治疗方案的依据。传感器仅供单个用户使用，不需要用户进行校准，使用时间最长14天。4至12周岁小儿患者的适应症仅限于至少年满18周岁的看护人监管条件下，看护者负责管理或帮助小儿管理扫描检测仪和传感器，并解释或帮助小儿解释传感器葡萄糖读数。扫描检测仪内置的血糖血酮检测模块用于测量采自指尖、前臂、上臂或拇指根部新鲜毛细血管全血中的葡萄糖浓度和采自指尖和静脉的新鲜全血中的β-羟丁酸浓度，不用于糖尿病的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据。
3 | 儿科 | 一氧化氮检测器 | 儿童呼吸道过敏性疾病的诊断
4 | 妇产科 | 一次性使用阴道电极 | 配套适用接口的治疗设备，在治疗设备和阴道盆底肌间传递电信号。
5 | 回龙观CCU | 一次性使用避光压力延长管路 | 本产品适用于输液管路的连接及延长、本产品避光范围为290nm-450nm，可适用于光敏性药物硝酸甘油注射液、维生素K1注射液、呋塞米注射液、盐酸多巴胺注射液、氨茶碱注射液、注射用阿昔洛韦、注射用泮托拉唑钠、氟康唑氯化钠注射液、注射用长春西汀、注射用生长抑素、依托泊苷注射液、注射用艾司奥美拉唑钠的输注。
6 | 急诊科 | 鼻氧管（高流量） | 用于氧疗的基础器械，核心作用是向鼻腔输送氧气，提升血氧饱和度。用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送，适用于成人、儿童、新生儿等需要低流量氧疗的人群。
7 | 矫形骨科 | 超声骨动力设备刀头 | 产品在医疗机构使用，适用于对骨组织进行切割、磨削、钻孔。
8 | 康复医学 | 理疗用体表电极 | 骨科康复训练：包括废用性肌萎缩、肌力强化、肌肉损伤，疼痛管理，体能训练：抗阻训练、最大力量训练等
9 | 麻醉科 | 一次性使用红细胞去白细胞过滤器 | 本产品适用于全血或红细胞悬液去除白细胞。
10 | 泌尿外科 | 一次性使用尿动力学导管 | 供与尿动力学仪器相连后进行膀胱内压测量，尿道内压测量，压力传导和膀胱灌注时一次性使用。
11 | 皮肤性病科 | 医用重组胶原蛋白功能敷料 | 该产品可用于非慢性创面(如小创口、擦伤、切割伤、皮炎/湿疹/痤疮引起的浅表性创面)及周围皮肤的护理，修复皮肤屏障功能，预防疤痕形成。
12 | 神经电生理科 | 医用一次性神经探头 | 神经外科脊髓栓系等手术、手外科周围神经损伤、臂丛神经损伤手术等
13 | 心外科 | 经导管主动脉瓣系统 | 该产品适用于经心脏团队评估认为患者需要接受主动脉瓣置换但不适合接受常规外科手术置换瓣膜的重度主动脉瓣钙化性狭窄患者。
14 | 心血管内科 | 体外循环插管及穿刺附件 | 1.循环支持：急性心肌炎，暴发性心肌炎、急性心梗导致的心源性休克和心脏术后的心源性休克，安装心室辅助、人工心脏和心脏移植前的过渡; 2.呼吸支持：急性呼吸窘迫综合征，新生儿肺疾病; 3.替代体外循环：肺移植、神经外科、供体脏器支持、急性肺栓塞。
15 | 心血管内科 | 体外循环套包 | 1.循环支持：急性心肌炎，暴发性心肌炎、急性心梗导致的心源性休克和心脏术后的心源性休克，安装心室辅助、人工心脏和心脏移植前的过渡; 2.呼吸支持：急性呼吸窘迫综合征，新生儿肺疾病; 3.替代体外循环：肺移植、神经外科、供体脏器支持、急性肺栓塞。
16 | 血管外科 | 滤器回收器 | 该产品预期通过抓捕器经皮移除下腔静脉滤器。
17 | 中医科 | 艾灸装置 | 适用于人体穴位的灸疗.隔物灸型用于隔物灸疗法，脐灸型用于脐灸疗法，温灸型用于温灸疗法，温针灸型用于温针灸疗法，穴位型用于穴位灸疗法，雷火灸型用于雷火灸疗法，督灸型用于督灸疗法，热敏灸型用于热敏灸疗法，麦粒灸型用于麦粒灸疗法，艾条型用于艾条灸疗法，艾饼型用于艾饼灸疗法。
18 | 中医科 | 中医封包热敷治疗仪-封包袋 | 适用于颈椎病、肩周炎、关节炎、腰椎肩盘突出、外伤肿痛、腰肌劳损、胃脘疼痛、支气管咳喘、月经不调、乳腺增生、盆腔炎及病灶部位的辅助治疗
19 | 医学检验中心 | 脂肪酶测定试剂盒 | 用于体外定量测定人血清中脂肪酶的活性
20 | 医学检验中心 | 真菌药敏板 | 各种真菌感染的病原学体外药敏实验检测。
21 | 医学检验中心 | 瑞氏-姫姆萨染色液 | 血液系统疾病辅助诊断：在血液系统疾病中，如白血病等，异常细胞可能会出现在外周血中。贝索染液血涂片可以帮助医生观察血细胞的形态、结构和比例变化，辅助诊断血液系统疾病。例如，在急性白血病时，可通过观察血涂片中原始细胞和幼稚细胞的形态特征，结合其他检查结果，对白血病进行分型和诊断。 贫血类型鉴别：不同类型的贫血，其红细胞形态会有不同变化。贝索染液血涂片可使红细胞形态清晰可见，医生通过观察红细胞的大小、形态、染色情况等，辅助鉴别贫血类型。如缺铁性贫血时，红细胞常表现为小细胞低色素性；巨幼细胞贫血时，红细胞则呈大细胞性。
22 | 医学检验中心 | 儿茶酚胺检测试剂盒 | 用于继发性高血压的鉴别诊断，嗜铬细胞瘤和神经母细胞瘤等内分泌相关疾病
23 | 医学检验中心 | 甲氨蝶呤测定试剂盒 | 用于体外定量测定人血清和血浆中的甲氨蝶呤。甲氨蝶呤项目运用化学发光微粒子免疫检测技术(CMIA)，在具有急诊模式的ARCHITECT i 系统上定量测定人血清和血浆中的甲氨蝶呤。用于监测甲氨蝶呤的血药浓度，以确保合理用药。
24 | 医学检验中心 | 甲氨蝶呤高值质控品 | 用于体外定量测定人血清和血浆中的甲氨蝶呤。甲氨蝶呤项目运用化学发光微粒子免疫检测技术(CMIA)，在具有急诊模式的ARCHITECT i 系统上定量测定人血清和血浆中的甲氨蝶呤。用于监测甲氨蝶呤的血药浓度，以确保合理用药。
25 | 医学检验中心 | 甲氨蝶呤校准品 | 用于体外定量测定人血清和血浆中的甲氨蝶呤。甲氨蝶呤项目运用化学发光微粒子免疫检测技术(CMIA)，在具有急诊模式的ARCHITECT i 系统上定量测定人血清和血浆中的甲氨蝶呤。用于监测甲氨蝶呤的血药浓度，以确保合理用药。
26 | 医学检验中心 | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1定标液 | 用于可溶性fms样酪氨酸激酶-1定量测定的定标；由于单独检测某一指标的灵敏度和特异性有限，联合检测并计算 sFlt-1/PlGF 比值，能较为综合地反映胎盘血管床的病理生理状态，是目前临床常用的生物标志物组合之一。
27 | 医学检验中心 | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1检测试剂盒 | 用于体外定量检测人血清中可溶性fms样酪氨酸激酶-1的浓度；由于单独检测某一指标的灵敏度和特异性有限，联合检测并计算 sFlt-1/PlGF 比值，能较为综合地反映胎盘血管床的病理生理状态，是目前临床常用的生物标志物组合之一。
28 | 医学检验中心 | 尿沉渣计数板 | 用于临床对体液样本中有形成分进行计数。
29 | 医学检验中心 | 碳青霉烯耐药基因检测试剂盒 | 严重的呼吸道感染：如医院获得性肺炎、呼吸机相关性肺炎等。泌尿系统感染：如复杂性尿路感染、肾盂肾炎（尤其耐药菌引起）。腹腔感染：如化脓性腹膜炎、胆道感染等。皮肤和软组织感染：如严重的蜂窝织炎、坏死性筋膜炎等。血流感染（败血症）：由敏感菌引起的全身性感染，伴休克或多器官功能障碍时。中枢神经系统感染：如细菌性脑膜炎（部分药物如美罗培南可使用）。其他：如中性粒细胞缺乏伴发热（经验性覆盖耐药菌时）、感染性心内膜炎等。